## ОЛ МНЕМО БЕЗ ДОП.ОПЦИЙ
1
Опросный лист для заказа модуля КРУ(КСО)-Мнемо без доп.опций |  |  |  |  | Шкаф
не выбрано
|  | КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ |  |  | КРУ
КСО
ЗАКАЗЧИК
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
ТЕЛЕФОН |  |  | Эл.почта |  | 1
Модуль
Технические характеристики |  |  |  |  | не выбрано
1 | Тип распределительного шкафа |  |  |  | 02 (с вакуумно-флуоресцентным дисплеем)
2 | Исполнение модуля |  |  |  | 03 (с цветным TFT-дисплеем)
3 | Номинальное напряжение питания модуля, В |  |  |  | 04 (со светодиодным OLED-дисплеем)
05 (с цветным TFT-дисплеем)
ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ СВОИМИ ДАННЫМИ НА КАЖДУЮ СХЕМУ ПО ОБРАЗЦУ !
ПРИЛОЖЕНИЕ. Образец таблицы с рисунком мнемосхемы и логикой дискретных входов |  |  |  |  | 07 (со светодиодным дисплеем)
у разных моделей разное количество дискретных входов
Положение элемента схемы при наличии (отсутствии) напряжения на входе |  |  | Назначение входа | Исходное состояние первичной схемы (пример) | 1
Напряжение есть |  | Напряжения нет |  |  | Напряжение
Выключатель отключен |  | Выключатель включен | Сигнал от (X1:1) |  | не выбрано
ВЭ вкачен |  | ВЭ выкачен | Сигнал от (X1:2) |  | 24В
ВЭ выкачен |  | ВЭ вкачен | Сигнал от (X1:3) |  | 110В
ЗР включен |  | ЗР отключен | Сигнал от (X1:4) |  | 220В
ЗР отключен |  | ЗР включен | Сигнал от (X1:5)
Резерв |  | Резерв | Сигнал от (X1:6)
Резерв |  | Резерв | Сигнал от (X1:7)