## ОЛ МНЕМО С ДОП.ОПЦИЯМИ
1
Опросный лист для заказа модуля КРУ(КСО)-Мнемо с доп.опциями | [7 empty] | Шкаф
не выбрано
|  |  | КОЛИЧЕСТВО КОМПЛЕКТОВ |  |  |  |  | КРУ
КСО
ЗАКАЗЧИК | [7 empty] | НКУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ТЕЛЕФОН |  |  |  | Эл.почта |  |  |  | 1
Технические характеристики | [7 empty] | Модуль
1 | Тип распределительного шкафа | [6 empty] | не выбрано
2 | Исполнение модуля | [6 empty] | 02 (с вакуумно-флуоресцентным дисплеем)
3 | Номинальное напряжение питания модуля, В | [6 empty] | 03 (с цветным TFT-дисплеем)
04 (со светодиодным OLED-дисплеем)
ЗАПОЛНИТЕ ТАБЛИЦУ СВОИМИ ДАННЫМИ НА КАЖДУЮ СХЕМУ ПО ОБРАЗЦУ ! | [7 empty] | 05 (с цветным TFT-дисплеем)
07 (со светодиодным дисплеем)
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Образец таблицы с рисунком мнемосхемы и логикой дискретных входов
у разных моделей разное количество дискретных входов
Положение элемента схемы при наличии (отсутствии) напряжения на входе |  |  | Назначение входа |  |  | Исходное состояние первичной схемы (пример) |  | 1
Напряжение есть |  | Напряжения нет | [5 empty] | Напряжение
Выключатель отключен |  | Выключатель включен | Сигнал от (X1:1) |  |  |  |  | не выбрано
ВЭ вкачен |  | ВЭ выкачен | Сигнал от (X1:2) |  |  |  |  | 24В
ВЭ выкачен |  | ВЭ вкачен | Сигнал от (X1:3) |  |  |  |  | 110В
ЗР включен |  | ЗР отключен | Сигнал от (X1:4) |  |  |  |  | 220В
ЗР отключен |  | ЗР включен | Сигнал от (X1:5)
Резерв |  | Резерв | Сигнал от (X1:6)
Резерв |  | Резерв | Сигнал от (X1:7)
Дополнительные опции | [7 empty] | 1
1 | Наличие системы контроля высокого напряжения СКВН2 | [6 empty] | Номинальное значение высокого напряжения РУ
2 | Номинальное значение высокого напряжения РУ, кВ | [6 empty] | не выбрано
3 | Тип датчиков напряжения АВС к СКВН2 | [6 empty] | 6 / 10 / 20
4 | Длина кабеля датчиков напряжения ABC, м | [6 empty] | 35
5 | Тип датчиков напряжения А1В1С1 к СКВН2
6 | Длина кабеля датчиков напряжения A1B1C1, м
7 | Количество датчиков температуры ДТП300
Количество датчиков температуры: от 1 до 30, прочерк – отсутствие датчиков температуры | [7 empty] | 1
8 | Номер исполнения датчиков | [6 empty] | Наличие
-
9 | Температурный порог 1, °С |  |  |  |  | Температурный порог 2, °С |  | Есть
Температурный порог 1 – значение температуры, при котором срабатывает реле, если для данного реле установлена функция 3. Температурный порог 2 – значение температуры, при котором срабатывает реле, если для данного реле установлена функция 4.
10 | Длина кабеля связи датчиков ДТП-300, м
Общая длина кабеля между модулем и всеми датчиками в комплекте. При отсутствии кабеля - прочерк
11 | Требования по подготовке кабеля связи | [6 empty] | 1 | 1
Необходимо указать, при условии поставки с кабелем, требуется ли подготовка кабеля (резка и разделка под наконечники, подключение к датчикам). Если да, то указать длины всех сегментов кабельного шлейфа в последовательном порядке. | [7 empty] | Тип датчиков напряжения АВС | Тип датчиков напряжения А1В1С1
[5 empty] | Длины сегментов |  |  | не выбрано | не выбрано
[8 empty] | выносной | выносной
12 | Номер функции реле 1 | [6 empty] | подизоляторный | подизоляторный
13 | Номер функции реле 2 | [6 empty] | подизоляторный (Ø90мм) | подизоляторный (Ø90мм)
14 | Номер функции реле 3 | [6 empty] | болт изолятора (М8) | болт изолятора (М8)
Необходимо назначить каждому из трех (для исполнения 4 – одному) реле одну из восьми функций (Приложение 2) | [7 empty] | болт изолятора (М10) | болт изолятора (М10)
[8 empty] | изолятор с делителем 100пф (болтМ4) | изолятор с делителем 100пф (болтМ4)
Зоны установки датчиков ДТП300
№ | Фаза | Место расположения |  |  | № | Фаза | Место расположения | 1
1 | А |  |  |  | 16 | А |  | Разделка
2 | В |  |  |  | 17 | В |  | -
3 | С |  |  |  | 18 | С |  | С разделкой
4 | А |  |  |  | 19 | А |  | Без разделки
5 | В |  |  |  | 20 | В
6 | С |  |  |  | 21 | С |  | 1
7 | А |  |  |  | 22 | А |  | Исполнение
8 | В |  |  |  | 23 | В |  | -
9 | С |  |  |  | 24 | С |  | 1 (с крепежными отверстиями)
10 | А |  |  |  | 25 | А |  | 2 (с резьбовыми заклепками)
11 | В |  |  |  | 26 | В
12 | С |  |  |  | 27 | С
13 | А |  |  |  | 28 | А
14 | В |  |  |  | 29 | В
15 | С |  |  |  | 30 | С
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Пример возможных зон установки датчиков
№ | Фаза | Место расположения |  |  | № | Фаза | Место расположения
1 | А | Сборные шины |  |  | 7 | А | Нижние контакты выключателя
2 | В | Сборные шины |  |  | 8 | В | Нижние контакты выключателя
3 | С | Сборные шины |  |  | 9 | С | Нижние контакты выключателя
4 | А | Верхние контакты выключателя |  |  | 10 | А | Кабельное присоединение
5 | В | Верхние контакты выключателя |  |  | 11 | В | Кабельное присоединение
6 | С | Верхние контакты выключателя |  |  | 12 | С | Кабельное присоединение
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Список функций сигнального реле
Функция | Значение регистра | Название функции |  | Пояснение
1 | 1 | отсутствует |  | функция реле не определена
2 | 2 | сигнализация исправности канала связи с датчиками температуры и(или) системой СКВН. |  | реле активно при наличии связи со всеми датчиками и(или) системой СКВН. При сбое связи (например, обрыв кабеля) реле не активно
3 | 3 | сигнализация превышения температурного порога №1. |  | реле активно, когда температура объекта контроля превышает температурный порог №1.
4 | 4 | сигнализация превышения температурного порога №2. |  | реле активно, когда температура объекта контроля превышает температурный порог №2.
5 | 5 | сигнализация отсутствия напряжения на фазах А,В,С. |  | реле активно при отсутствии напряжения хотя бы на одной из фаз А,В,С.
6 | 6 | сигнализация отсутствия напряжения на фазах А1,В1,С1. |  | реле активно при отсутствии напряжения хотя бы на одной из фаз А1,В1,С1.
7 | 7 | блокировка заземлителя при наличии напряжения на фазах А,В,С |  | реле активно при наличии напряжения хотя бы на одной из фаз А,В,С
8 | 8 | блокировка заземлителя при наличии напряжения на фазах А1,В1,С1. |  | реле активно при наличии напряжения хотя бы на одной из фаз А1,В1,С1
9 | 9 | сигнализация превышения температурного порога, установленного для датчика №1. |  | реле активно, когда температура объекта контроля превышает температурный порог, установленный индивидуально для датчика №1.
10 | 10 | сигнализация превышения температурного порога, установленного для датчика №2. |  | реле активно, когда температура объекта контроля превышает температурный порог, установленный индивидуально для датчика №2.
11 | 11 | сигнализация превышения температурного порога, установленного для датчика №3. |  | реле активно, когда температура объекта контроля превышает температурный порог, установленный индивидуально для датчика №3.
12 | 12 | сигнализация отсутствия напряжения на двух или трех фазах А,В,С. |  | реле активно при отсутствии напряжения на двух фазах А,В,С
13 | 13 | сигнализация отсутствия напряжения на двух или трех фазах А1,В1,С1. |  | реле активно при отсутствии напряжения на двух или трех фазах А1,В1,С1.
14 | 14 | сигнализация отсутствия напряжения на трех фазах А,В,С. |  | реле активно при отсутствии напряжения на трех фазах А,В,С
15 | 15 | сигнализация отсутствия напряжения на трех фазах А1,В1,С1. |  | реле активно при отсутствии напряжения на трех фазах А1,В1,С1.
16 | 16 | сигнализация присутствия сигнала на дискретном входе №1 |  | реле активно при присутствии напряжения на дискретном входе №1
17 | 17 | сигнализация присутствия сигнала на дискретном входе №2 |  | реле активно при присутствии напряжения на дискретном входе №2
18 | 18 | сигнализация присутствия сигнала на дискретном входе №3 |  | реле активно при присутствии напряжения на дискретном входе №3
19 | 19 | сигнализация присутствия сигнала на дискретном входе №4 |  | реле активно при присутствии напряжения на дискретном входе №4
20 | 20 | сигнализация присутствия сигнала на дискретном входе №5 |  | реле активно при присутствии напряжения на дискретном входе №5
21 | 21 | сигнализация занижения температурного порога №1 |  | реле активно, когда температура объекта контроля меньше температурного порога №1
22 | 22 | сигнализация занижения температурного порога №2 |  | реле активно, когда температура объекта контроля меньше температурного порога №2
23 | 23 | сигнализация отсутствия напряжения на фазах А,В,С,A1,B1,C1. |  | реле активно при отсутствии напряжения хотя бы на одной из фаз А,В,С,A1,B1,C1
24 | 24 | Инверсный вариант функции 2
25 | 25 | обобщенная неисправность/авария |  | реле активно при наличии связи со всеми датчиками и(или) системой СКВН и температура объекта контроля меньше температурного порога №1